## 云溪生化
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位：中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司 数据类型：月数据 监控点：生化出水 时间：2024-04-01 00:00:00 至 2024-04-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克)
01日 | 16315.622 | 6.865 | 7.282 | 7.348 | 21.482 | 350.488 | 19.453 | 302.161 | 0.235 | 3.834 | 0.231 | 3.595 | 3.682 | 60.077 | 1.507 | 21.131 | 0.062 | 1.007 | 0.018 | 0.261
02日 | 21916.371 | 7.248 | 7.418 | 7.678 | 19.187 | 420.502 | -- | -- | 0.132 | 2.883 | -- | -- | 1.755 | 38.469 | -- | -- | 0.023 | 0.493 | -- | --
03日 | 31387.016 | 7.347 | 7.502 | 7.808 | 22.645 | 710.768 | -- | -- | 0.055 | 1.728 | -- | -- | 1.72 | 53.973 | -- | -- | 0.013 | 0.407 | -- | --
04日 | 28960.887 | 7.168 | 7.232 | 7.378 | 33.935 | 982.783 | -- | -- | 0.033 | 0.951 | -- | -- | 1.377 | 39.864 | -- | -- | 0.013 | 0.383 | -- | --
05日 | 29672.356 | 7.118 | 7.178 | 7.249 | 40.996 | 1216.441 | -- | -- | 0.035 | 1.034 | -- | -- | 1.461 | 43.348 | -- | -- | 0.018 | 0.533 | -- | --
06日 | 31168.576 | 7.238 | 7.289 | 7.378 | 37.904 | 1181.412 | -- | -- | 0.034 | 1.049 | -- | -- | 1.801 | 56.119 | -- | -- | 0.011 | 0.337 | -- | --
07日 | 31476.354 | 7.287 | 7.357 | 7.468 | 32.462 | 1021.78 | -- | -- | 0.045 | 1.431 | -- | -- | 1.666 | 52.439 | -- | -- | 0.012 | 0.372 | -- | --
08日 | 32706.252 | 6.888 | 7.479 | 8.096 | 20.875 | 682.759 | 19.416 | 610.171 | 0.041 | 1.335 | 0.036 | 1.135 | 3.855 | 126.083 | 1.802 | 49.437 | 0.052 | 1.708 | 0.013 | 0.379
09日 | 31710.312 | 7.517 | 7.593 | 7.678 | 20.012 | 634.577 | -- | -- | 0.028 | 0.872 | -- | -- | 1.556 | 49.341 | -- | -- | 0.012 | 0.392 | -- | --
10日 | 29709.63 | 7.556 | 7.61 | 7.738 | 24.546 | 729.264 | 23.111 | 599.242 | 0.684 | 20.321 | 0.06 | 1.564 | 3.783 | 112.379 | 1.841 | 42.906 | 0.065 | 1.935 | 0.013 | 0.336
11日 | 30764.655 | 7.536 | 7.556 | 7.588 | 18.743 | 576.614 | -- | -- | 0.076 | 2.329 | -- | -- | 1.928 | 59.308 | -- | -- | 0.015 | 0.446 | -- | --
12日 | 33705.522 | 7.556 | 7.589 | 7.657 | 19.466 | 656.108 | -- | -- | 0.086 | 2.914 | -- | -- | 1.888 | 63.631 | -- | -- | 0.016 | 0.526 | -- | --
13日 | 32530.164 | 7.606 | 7.766 | 8.156 | 20.079 | 653.187 | -- | -- | 0.146 | 4.755 | -- | -- | 1.24 | 40.323 | -- | -- | 0.012 | 0.404 | -- | --
14日 | 31416.529 | 7.576 | 7.623 | 7.717 | 22.861 | 718.208 | -- | -- | 0.115 | 3.607 | -- | -- | 0.171 | 5.359 | -- | -- | 0.012 | 0.389 | -- | --
15日 | 30964.101 | 6.888 | 7.537 | 7.668 | 22.83 | 706.899 | 21.331 | 632.454 | 0.182 | 5.641 | 0.182 | 5.404 | 2.674 | 82.812 | 0.65 | 17.647 | 0.051 | 1.584 | 0.011 | 0.32
16日 | 32122.254 | 7.466 | 7.497 | 7.558 | 22.765 | 731.256 | -- | -- | 0.299 | 9.613 | -- | -- | 1.198 | 38.472 | -- | -- | 0.012 | 0.384 | -- | --
17日 | 28946.933 | 7.477 | 7.517 | 7.578 | 22.099 | 639.692 | -- | -- | 0.337 | 9.767 | -- | -- | 1.312 | 37.975 | -- | -- | 0.023 | 0.675 | -- | --
18日 | 26501.776 | 7.437 | 7.474 | 7.518 | 20.201 | 535.361 | -- | -- | 0.22 | 5.824 | -- | -- | 1.15 | 30.478 | -- | -- | 0.012 | 0.306 | -- | --
19日 | 24810.704 | 7.447 | 7.515 | 7.568 | 19.244 | 477.468 | -- | -- | 0.312 | 7.74 | -- | -- | 1.034 | 25.665 | -- | -- | 0.027 | 0.661 | -- | --
20日 | 22178.361 | 7.328 | 7.442 | 7.537 | 20.016 | 443.927 | -- | -- | 0.351 | 7.776 | -- | -- | 1.141 | 25.314 | -- | -- | 0.013 | 0.286 | -- | --
21日 | 22565.654 | 7.387 | 7.451 | 7.518 | 18.641 | 420.647 | -- | -- | 0.241 | 5.429 | -- | -- | 1.772 | 39.988 | -- | -- | 0.013 | 0.295 | -- | --
22日 | 22025.487 | 0 | 7.394 | 7.498 | 20.989 | 462.29 | 19.428 | 397.284 | 0.171 | 3.765 | 0.169 | 3.464 | 3.657 | 80.552 | 1.634 | 30.419 | 0.051 | 1.117 | 0.01 | 0.202
23日 | 23381.24 | 7.246 | 7.367 | 7.417 | 19.836 | 463.799 | -- | -- | 0.092 | 2.159 | -- | -- | 1.653 | 38.64 | -- | -- | 0.014 | 0.32 | -- | --
24日 | 23377.64 | 7.317 | 7.355 | 7.407 | 20.843 | 487.253 | -- | -- | 0.138 | 3.215 | -- | -- | 1.628 | 38.065 | -- | -- | 0.021 | 0.491 | -- | --
25日 | 22716.985 | 7.336 | 7.387 | 7.457 | 20.44 | 464.328 | 20.438 | 447.468 | 0.144 | 3.262 | 0.144 | 3.152 | 1.558 | 35.388 | 1.559 | 34.149 | 0.012 | 0.266 | 0.011 | 0.26
26日 | 23188.373 | 7.366 | 7.395 | 7.447 | 19.184 | 444.851 | -- | -- | 0.115 | 2.657 | -- | -- | 1.763 | 40.89 | -- | 26.352 | 0.013 | 0.299 | -- | --
27日 | 23522.487 | 7.346 | 7.381 | 7.447 | 24.155 | 568.174 | -- | -- | 0.119 | 2.789 | -- | -- | 1.609 | 37.845 | -- | -- | 0.011 | 0.269 | -- | --
28日 | 20315.571 | 7.336 | 7.371 | 7.407 | 22.991 | 467.067 | 23.003 | 457.727 | 0.205 | 4.156 | 0.205 | 4.082 | 1.999 | 37.946 | 2.056 | 35.416 | 0.014 | 0.27 | 0.013 | 0.226
29日 | 23865.002 | 6.92 | 7.447 | 8.698 | 23.009 | 549.108 | 21.642 | 494.835 | 0.478 | 11.408 | 0.476 | 10.895 | 2.076 | 49.539 | 2.083 | 43.532 | 0.019 | 0.444 | 0.018 | 0.382
30日 | 24397.039 | 7.605 | 7.654 | 7.726 | 22 | 536.729 | -- | -- | 0.392 | 9.563 | -- | -- | 1.652 | 40.31 | -- | -- | 0.022 | 0.545 | -- | --
有效月均值 |  |  | 7.455 |  | 23.423 |  | 23.13 |  | 0.177 |  | 0.154 |  | 1.835 |  | 1.498 |  | 0.021 |  | 0.014
最大值 | 33705.522 | 7.606 | 7.766 | 8.698 | 40.996 | 1216.441 | 40.996 | 1216.441 | 0.684 | 20.321 | 0.476 | 10.895 | 3.855 | 126.083 | 2.083 | 63.631 | 0.065 | 1.935 | 0.027 | 0.675
最小值 | 16315.622 | 0 | 7.178 | 7.249 | 18.641 | 350.488 | 18.641 | 302.161 | 0.028 | 0.872 | 0.028 | 0.872 | 0.171 | 5.359 | 0.171 | 5.359 | 0.011 | 0.266 | 0.01 | 0.202
总量 | 808319.853 |  |  |  |  | 18933.74 |  | 18462.879 |  | 143.807 |  | 123.376 |  | 1480.592 |  | 1155.915 |  | 17.544 |  | 11.579

## 3#排口
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位：中国石油化工股份有限公司巴陵分公司 数据类型：月数据 监控点：3号排口 时间：2024-04-01 00:00:00 至 2024-04-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克)
01日 | 5236.417 | 7.922 | 7.95 | 7.983 | 1.622 | 8.495 | -- | -- | 0.038 | 0.2 | -- | -- | 3.251 | 17.025 | -- | -- | 0.082 | 0.432 | -- | --
02日 | 5414.145 | 7.781 | 8.005 | 8.334 | 2.18 | 11.802 | -- | -- | 0.067 | 0.362 | -- | -- | 8.719 | 45.263 | 3.392 | 16.108 | 0.076 | 0.412 | -- | --
03日 | 5247.38 | 7.902 | 7.958 | 7.994 | 3.378 | 16.178 | 3.273 | 14.051 | 0.103 | 0.516 | 0.116 | 0.499 | 2.5 | 13.12 | 2.372 | 10.904 | 0.083 | 0.433 | 0.072 | 0.319
04日 | 5269.165 | 6.919 | 7.897 | 7.934 | 2.823 | 14.121 | 2.88 | 13.281 | 0.02 | 0.099 | 0.02 | 0.101 | 3.208 | 16.903 | 有效数据不足 | 7.537 | 0.069 | 0.362 | 0.068 | 0.333
05日 | 5292.991 | 7.801 | 7.827 | 7.892 | 7.121 | 37.691 | 7.632 | 35.393 | 0.027 | 0.143 | -- | -- | 1.267 | 6.708 | 1.381 | 6.708 | 0.055 | 0.289 | 0.059 | 0.288
06日 | 5371.033 | 7.801 | 7.847 | 7.863 | 7.902 | 42.439 | -- | -- | 0.015 | 0.08 | -- | -- | 1.695 | 9.105 | -- | -- | 0.084 | 0.45 | -- | --
07日 | 5402.039 | 7.85 | 7.889 | 7.924 | 4.912 | 26.533 | -- | -- | 0.015 | 0.079 | -- | -- | 2.205 | 11.911 | -- | -- | 0.065 | 0.349 | -- | --
08日 | 5496.746 | 7.871 | 7.902 | 7.929 | 4.276 | 23.504 | -- | -- | 0.015 | 0.081 | -- | -- | 1.896 | 10.422 | -- | -- | 0.058 | 0.319 | -- | --
09日 | 5488.446 | 7.831 | 7.875 | 7.914 | 4.116 | 22.59 | -- | -- | 0.014 | 0.079 | -- | -- | 1.623 | 8.909 | -- | -- | 0.058 | 0.317 | -- | --
10日 | 5506.205 | 7.842 | 7.874 | 7.924 | 4.715 | 25.963 | -- | -- | 0.017 | 0.091 | -- | -- | 1.613 | 8.883 | -- | -- | 0.039 | 0.213 | -- | --
11日 | 5520.448 | 6.819 | 7.773 | 7.853 | 2.687 | 12.959 | 2.687 | 12.958 | 0.012 | 0.063 | 0.012 | 0.065 | 2.788 | 15.39 | 2.85 | 13.771 | 0.087 | 0.478 | -- | 0.173
12日 | 5524.345 | 7.801 | 7.828 | 7.863 | 1.403 | 7.748 | -- | -- | 0.015 | 0.084 | -- | -- | 3.233 | 17.862 | -- | -- | 0.064 | 0.353 | -- | --
13日 | 5574.196 | 7.83 | 7.875 | 7.914 | 1.803 | 10.048 | -- | -- | 0.016 | 0.087 | -- | -- | 3.292 | 18.352 | -- | -- | 0.049 | 0.275 | -- | --
14日 | 5532.56 | 7.872 | 7.897 | 7.924 | 1.21 | 6.692 | -- | -- | 0.015 | 0.084 | -- | -- | 3.14 | 17.37 | -- | -- | 0.049 | 0.271 | -- | --
15日 | 5506.176 | 7.692 | 7.895 | 7.944 | 0.999 | 5.498 | -- | -- | 0.016 | 0.087 | -- | -- | 3.244 | 17.862 | -- | -- | 0.051 | 0.279 | -- | --
16日 | 5493.456 | 7.802 | 7.873 | 7.924 | 0.948 | 5.21 | -- | -- | 0.014 | 0.079 | -- | -- | 2.95 | 16.207 | -- | -- | 0.054 | 0.295 | -- | --
17日 | 5505.109 | 7.782 | 7.871 | 7.934 | 2.048 | 11.273 | -- | -- | 0.015 | 0.081 | -- | -- | 2.772 | 15.26 | -- | -- | 0.05 | 0.276 | -- | --
18日 | 5508.02 | 6.919 | 7.882 | 7.963 | 1.925 | 9.733 | 1.94 | 8.939 | 0.131 | 0.661 | 0.012 | 0.061 | 2.583 | 14.228 | 2.56 | 12.94 | 0.06 | 0.332 | 0.06 | 0.295
19日 | 5551.635 | 7.861 | 7.915 | 7.953 | 1.746 | 9.691 | -- | -- | 0.013 | 0.072 | -- | -- | 2.303 | 12.785 | -- | -- | 0.063 | 0.352 | -- | --
20日 | 5538.447 | 7.781 | 7.859 | 7.904 | 1.724 | 9.546 | -- | -- | 0.013 | 0.072 | -- | -- | 2.546 | 14.099 | -- | -- | 0.058 | 0.319 | -- | --
21日 | 5547.685 | 7.762 | 7.808 | 7.883 | 2.173 | 12.057 | -- | -- | 0.015 | 0.081 | -- | -- | 2.119 | 11.754 | -- | -- | 0.05 | 0.28 | -- | --
22日 | 6048.372 | 6.96 | 7.587 | 7.853 | 3.458 | 20.918 | -- | -- | 0.014 | 0.083 | -- | -- | 10.56 | 63.868 | -- | -- | 0.046 | 0.278 | -- | --
23日 | 6283.655 | 7.391 | 7.584 | 7.792 | 3.954 | 24.847 | -- | -- | 0.015 | 0.093 | -- | -- | 15.757 | 99.014 | -- | -- | 0.044 | 0.274 | -- | --
24日 | 6555.736 | 7.49 | 7.581 | 7.693 | 3.688 | 24.175 | -- | -- | 0.015 | 0.097 | -- | -- | 19.377 | 127.032 | -- | -- | 0.039 | 0.255 | -- | --
25日 | 6363.492 | 6.779 | 7.707 | 7.864 | 1.569 | 9.202 | 1.637 | 9.175 | 0.016 | 0.094 | 0.015 | 0.095 | 19.912 | 126.711 | 19.706 | 109.999 | 0.035 | 0.221 | 0.035 | 0.194
26日 | 5534.053 | 7.731 | 7.834 | 7.875 | 3.227 | 17.858 | -- | -- | 0.015 | 0.085 | -- | -- | 2.967 | 16.421 | -- | -- | 0.057 | 0.316 | -- | --
27日 | 5583.083 | 7.841 | 7.875 | 7.914 | 2.932 | 16.372 | -- | -- | 0.016 | 0.087 | -- | -- | 2.798 | 15.621 | -- | -- | 0.074 | 0.414 | -- | --
28日 | 5524.456 | 7.867 | 7.903 | 7.964 | 4.002 | 22.096 | 4.02 | 20.637 | 0.014 | 0.077 | 0.012 | 0.066 | 2.304 | 12.73 | 2.252 | 11.561 | 0.073 | 0.405 | 0.073 | 0.38
29日 | 5626.451 | 7.642 | 7.994 | 8.033 | 5.403 | 30.398 | -- | -- | 0.011 | 0.062 | -- | -- | 2.623 | 14.759 | -- | -- | 0.055 | 0.308 | -- | --
30日 | 5662.272 | 6.829 | 8.001 | 8.053 | 3.816 | 21.579 | 3.552 | 16.775 | 0.02 | 0.106 | 0.019 | 0.1 | 1.664 | 9.42 | 1.781 | 8.416 | 0.068 | 0.384 | 0.065 | 0.309
有效月均值 |  |  | 7.852 |  | 3.119 |  | 3.128 |  | 0.024 |  | 0.02 |  | 4.811 |  | 4.681 |  | 0.059 |  | 0.058
最大值 | 6555.736 | 7.922 | 8.005 | 8.334 | 7.902 | 42.439 | 7.902 | 42.439 | 0.131 | 0.661 | 0.116 | 0.499 | 19.912 | 127.032 | 19.706 | 127.032 | 0.087 | 0.478 | 0.084 | 0.45
最小值 | 5236.417 | 6.779 | 7.581 | 7.693 | 0.948 | 5.21 | 0.948 | 5.21 | 0.011 | 0.062 | 0.011 | 0.061 | 1.267 | 6.708 | 1.381 | 6.708 | 0.035 | 0.213 | 0.035 | 0.173
总量 | 167708.214 |  |  |  |  | 517.216 |  | 504.866 |  | 3.965 |  | 3.336 |  | 804.994 |  | 742.465 |  | 9.941 |  | 9.328