## 云溪生化
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位：中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司 数据类型：月数据 监控点：生化出水 时间：2024-03-01 00:00:00 至 2024-03-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克)
01日 | 16595.602 | 7.378 | 7.406 | 7.46 | 29.955 | 497.118 | -- | -- | 0.106 | 1.752 | -- | -- | 1.499 | 24.878 | -- | -- | 0.012 | 0.201 | -- | --
02日 | 17913.064 | 7.358 | 7.38 | 7.43 | 33.13 | 593.458 | -- | -- | 0.072 | 1.292 | -- | -- | 1.493 | 26.744 | -- | -- | 0.012 | 0.221 | -- | --
03日 | 17911.42 | 7.259 | 7.332 | 7.37 | 34.274 | 613.893 | -- | -- | 0.054 | 0.96 | -- | -- | 1.587 | 28.427 | -- | -- | 0.036 | 0.651 | -- | --
04日 | 16640.863 | 7.219 | 7.255 | 7.281 | 31.957 | 531.799 | -- | -- | 0.057 | 0.942 | -- | -- | 1.707 | 28.404 | -- | -- | 0.071 | 1.189 | -- | --
05日 | 16144.831 | 6.86 | 7.248 | 7.301 | 34.273 | 553.324 | 33.134 | 511.985 | 0.045 | 0.727 | 0.044 | 0.691 | 3.359 | 54.223 | 1.842 | 24.95 | 0.089 | 1.444 | 有效数据不足 | 0.521
06日 | 15488.372 | 7.219 | 7.265 | 7.3 | 28.507 | 441.52 | -- | -- | 0.032 | 0.49 | -- | -- | 2.026 | 31.382 | -- | -- | 0.056 | 0.872 | -- | --
07日 | 15464.692 | 7.199 | 7.249 | 7.296 | 26.181 | 404.888 | -- | -- | 0.036 | 0.557 | -- | -- | 1.964 | 30.371 | -- | -- | 0.061 | 0.946 | -- | --
08日 | 13866.589 | 7.089 | 7.166 | 7.26 | 23.778 | 329.725 | -- | -- | 0.044 | 0.613 | -- | -- | 2.107 | 29.222 | -- | -- | 0.075 | 1.04 | -- | --
09日 | 12853.939 | 7.089 | 7.115 | 7.14 | 26.497 | 340.588 | -- | -- | 0.058 | 0.741 | -- | -- | 2.138 | 27.484 | -- | -- | 0.103 | 1.328 | -- | --
10日 | 11945.265 | 7.119 | 7.154 | 7.23 | 25.881 | 309.154 | -- | -- | 0.058 | 0.69 | -- | -- | 2.176 | 25.991 | -- | -- | 0.076 | 0.905 | -- | --
11日 | 9682.978 | 6.859 | 7.202 | 7.858 | 23.801 | 230.467 | 22.126 | 205.385 | 0.054 | 0.521 | 0.053 | 0.5 | 4.466 | 43.244 | 2.37 | 19.111 | 0.131 | 1.271 | 0.093 | 0.715
12日 | 10589.083 | 7.168 | 7.19 | 7.21 | 22.199 | 235.063 | -- | -- | 0.042 | 0.447 | -- | -- | 2.354 | 24.924 | -- | -- | 0.012 | 0.127 | -- | --
13日 | 10379.805 | 7.168 | 7.191 | 7.21 | 19.132 | 198.59 | -- | -- | 0.038 | 0.39 | -- | -- | 2.409 | 25.003 | -- | -- | 0.01 | 0.108 | -- | --
14日 | 10483.563 | 7.088 | 7.171 | 7.348 | 24.976 | 261.832 | -- | -- | 0.196 | 2.053 | -- | -- | 2.412 | 25.286 | -- | -- | 0.011 | 0.113 | -- | --
15日 | 13024.337 | 7.188 | 7.302 | 7.419 | 18.547 | 241.558 | -- | -- | 0.193 | 2.514 | -- | -- | 2.658 | 34.624 | -- | -- | 0.01 | 0.13 | -- | --
16日 | 14547.133 | 7.128 | 7.163 | 7.259 | 24.252 | 352.799 | -- | -- | 0.132 | 1.923 | -- | -- | 2.679 | 38.967 | -- | -- | 0.021 | 0.311 | -- | --
17日 | 17197.053 | 7.138 | 7.186 | 7.229 | 29.389 | 505.404 | -- | -- | 0.323 | 5.552 | -- | -- | 2.732 | 46.974 | -- | -- | 0.036 | 0.611 | 0.035 | 0.566
18日 | 22097.815 | 6.809 | 7.247 | 7.379 | 25.906 | 572.467 | 24.131 | 490.584 | 0.372 | 8.218 | 0.37 | 7.535 | 6.103 | 134.859 | 3.447 | 61.236 | 0.088 | 1.945 | 有效数据不足 | 0.204
19日 | 22659.642 | 7.208 | 7.38 | 7.548 | 27.262 | 617.755 | -- | -- | 0.189 | 4.282 | -- | -- | 3.698 | 83.803 | -- | -- | 0.014 | 0.307 | -- | --
20日 | 27610.803 | 7.257 | 7.399 | 7.508 | 29.043 | 801.907 | -- | -- | 0.022 | 0.594 | -- | -- | 3.151 | 86.989 | -- | -- | 0.013 | 0.361 | -- | --
21日 | 25674.127 | 7.178 | 7.218 | 7.259 | 26.928 | 691.362 | -- | -- | 0.016 | 0.422 | -- | -- | 2.931 | 75.255 | -- | -- | 0.01 | 0.256 | -- | --
22日 | 27928.033 | 7.158 | 7.208 | 7.238 | 26.58 | 742.325 | -- | -- | 0.034 | 0.939 | -- | -- | 2.754 | 76.92 | -- | -- | 0.01 | 0.278 | -- | --
23日 | 27702.558 | 7.226 | 7.284 | 7.365 | 25.079 | 694.759 | -- | -- | 0.163 | 4.528 | -- | -- | 2.773 | 76.816 | -- | -- | 0.01 | 0.286 | -- | --
24日 | 27113.266 | 7.175 | 7.308 | 7.365 | 21.781 | 590.566 | -- | -- | 0.539 | 14.609 | -- | -- | 3.297 | 89.386 | -- | -- | 0.012 | 0.335 | -- | --
25日 | 22323.186 | 6.878 | 7.341 | 8.193 | 19.809 | 442.211 | 18.144 | 353.727 | 0.743 | 15.925 | 0.734 | 15.034 | 5.227 | 116.677 | 3.163 | 61.67 | 0.056 | 1.256 | 0.015 | 0.318
26日 | 21789.624 | 7.427 | 7.484 | 7.529 | 20.471 | 446.058 | -- | -- | 0.247 | 5.382 | -- | -- | 2.17 | 47.273 | -- | -- | 0.025 | 0.554 | -- | --
27日 | 19978.599 | 7.417 | 7.548 | 7.857 | 22.64 | 452.324 | -- | -- | 0.157 | 3.145 | -- | -- | 1.362 | 27.208 | -- | -- | 0.025 | 0.503 | -- | --
28日 | 18828.128 | 7.326 | 7.406 | 7.437 | 20.311 | 382.422 | -- | -- | 0.128 | 2.403 | -- | -- | 1.094 | 20.601 | -- | -- | 0.018 | 0.339 | -- | --
29日 | 18796.24 | 7.316 | 7.4 | 7.436 | 18.322 | 344.379 | -- | -- | 0.146 | 2.742 | -- | -- | 0.929 | 17.455 | -- | -- | 0.014 | 0.256 | -- | --
30日 | 19894.793 | 7.242 | 7.329 | 7.414 | 18.661 | 371.254 | -- | -- | 0.176 | 3.505 | -- | -- | 1.088 | 21.643 | -- | -- | 0.024 | 0.478 | -- | --
31日 | 19762.457 | 7.273 | 7.322 | 7.433 | 19.933 | 393.921 | -- | -- | 0.256 | 5.056 | -- | -- | 1.177 | 23.268 | -- | -- | 0.014 | 0.268 | -- | --
有效月均值 |  |  | 7.285 |  | 25.2 |  | 25.002 |  | 0.168 |  | 0.167 |  | 2.565 |  | 2.3 |  | 0.033 |  | 0.026
最大值 | 27928.033 | 7.427 | 7.548 | 8.193 | 34.274 | 801.907 | 34.274 | 801.907 | 0.743 | 15.925 | 0.734 | 15.034 | 6.103 | 134.859 | 3.698 | 89.386 | 0.131 | 1.945 | 0.103 | 1.328
最小值 | 9682.978 | 6.809 | 7.115 | 7.14 | 18.322 | 198.59 | 18.144 | 198.59 | 0.016 | 0.39 | 0.016 | 0.39 | 0.929 | 17.455 | 0.929 | 17.455 | 0.01 | 0.108 | 0.01 | 0.108
总量 | 562887.86 |  |  |  |  | 14184.89 |  | 13948.102 |  | 93.914 |  | 92.283 |  | 1444.301 |  | 1262.265 |  | 18.89 |  | 14.687

## 1#排口
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位：中国石油化工股份有限公司巴陵分公司 数据类型：月数据 监控点：1号排口 时间：2024-03-01 00:00:00 至 2024-03-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克)
01日 | 5290.197 | 7.87 | 7.977 | 8.074 | 2.33 | 12.326 | -- | -- | 0.049 | 0.258 | -- | -- | 15.822 | 83.701 | -- | -- | 0.017 | 0.089 | -- | --
02日 | 5678.615 | 7.851 | 7.961 | 8.073 | 2.461 | 13.977 | -- | -- | 0.047 | 0.269 | -- | -- | 13.242 | 75.195 | -- | -- | 0.036 | 0.203 | -- | --
03日 | 5861.918 | 7.85 | 7.999 | 8.085 | 0.919 | 5.385 | -- | -- | 0.053 | 0.31 | -- | -- | 9.05 | 53.052 | -- | -- | 0.025 | 0.144 | -- | --
04日 | 5859.617 | 6.918 | 7.944 | 8.063 | 1.676 | 9.822 | 1.715 | 8.796 | 0.275 | 1.613 | 有效数据不足 | 0.204 | 9.794 | 57.391 | 7.644 | 37.329 | 0.068 | 0.396 | 0.035 | 0.181
05日 | 5861.099 | 7.859 | 7.919 | 7.964 | 6.129 | 35.922 | 4.63 | 23.747 | 0.08 | 0.47 | 0.011 | 0.066 | 8.948 | 52.447 | 7.632 | 37.278 | 0.075 | 0.442 | 0.04 | 0.213
06日 | 5863.736 | 7.902 | 7.986 | 8.077 | 4.423 | 25.934 | -- | -- | 0.016 | 0.092 | -- | -- | 8.55 | 50.134 | -- | -- | 0.041 | 0.239 | -- | --
07日 | 5862.36 | 7.869 | 7.965 | 8.014 | 4.466 | 26.181 | -- | -- | 0.047 | 0.278 | -- | -- | 9.211 | 53.995 | -- | -- | 0.031 | 0.184 | -- | --
08日 | 5863.287 | 7.721 | 7.887 | 8.046 | 3.644 | 21.367 | -- | -- | 0.034 | 0.198 | -- | -- | 7.664 | 44.937 | -- | -- | 0.033 | 0.192 | -- | --
09日 | 5862.715 | 7.75 | 7.863 | 8.064 | 3.081 | 18.063 | -- | -- | 0.012 | 0.072 | -- | -- | 6.02 | 35.292 | -- | -- | 0.031 | 0.184 | -- | --
10日 | 5861.754 | 7.712 | 7.856 | 8.064 | 2.918 | 17.106 | -- | -- | 0.014 | 0.08 | -- | -- | 7.647 | 44.827 | -- | -- | 0.034 | 0.201 | -- | --
11日 | 4884.963 | 6.821 | 7.726 | 7.955 | 2.345 | 11.453 | 2.532 | 10.178 | 0.016 | 0.08 | 0.015 | 0.068 | 10.391 | 50.759 | 9.404 | 39.161 | 0.049 | 0.24 | 0.024 | 0.102
12日 | 3325.602 | 7.64 | 7.753 | 7.942 | 1.918 | 6.379 | -- | -- | 0.014 | 0.048 | -- | -- | 7.023 | 23.355 | -- | -- | 0.028 | 0.093 | -- | --
13日 | 3902.496 | 7.482 | 7.63 | 7.836 | 2.095 | 8.178 | -- | -- | 0.012 | 0.047 | -- | -- | 5.67 | 22.126 | -- | -- | 0.018 | 0.07 | -- | --
14日 | 3522.18 | 7.586 | 7.723 | 8.157 | 1.728 | 6.086 | -- | -- | 0.016 | 0.055 | -- | -- | 5.003 | 17.621 | -- | -- | 0.029 | 0.102 | -- | --
15日 | 3326.111 | 7.411 | 7.602 | 7.776 | 1.287 | 4.281 | -- | -- | 0.013 | 0.043 | -- | -- | 4.98 | 16.563 | -- | -- | 0.033 | 0.11 | -- | --
16日 | 2605.489 | 7.312 | 7.474 | 7.828 | 1.343 | 3.499 | -- | -- | 0.013 | 0.034 | -- | -- | 4.552 | 11.861 | -- | -- | 0.019 | 0.049 | -- | --
17日 | 3427.445 | 7.272 | 7.412 | 7.596 | 1.049 | 3.595 | -- | -- | 0.013 | 0.044 | -- | -- | 4.501 | 15.428 | -- | -- | 0.017 | 0.057 | -- | --
18日 | 4315.281 | 6.879 | 7.139 | 7.315 | 1.545 | 6.665 | 1.499 | 5.577 | 0.023 | 0.1 | 0.021 | 0.087 | 6.31 | 27.228 | 4.859 | 18.066 | 0.057 | 0.247 | 0.015 | 0.059
19日 | 1489.957 | 6.952 | 7.054 | 7.257 | 2.027 | 3.021 | -- | -- | 0.018 | 0.027 | -- | -- | 5.911 | 8.807 | -- | -- | 0.015 | 0.022 | -- | --
20日 | 135.323 | 7.029 | 7.172 | 7.8 | 1.165 | 0.158 | -- | -- | 0.014 | 0.002 | -- | -- | 5.574 | 0.754 | -- | -- | 0.015 | 0.002 | -- | --
21日 | 32.299 | 6.97 | 7.063 | 7.345 | 0.776 | 0.025 | -- | -- | 0.037 | 0.001 | -- | -- | 6.467 | 0.209 | -- | -- | 0.012 | 0 | -- | --
22日 | 34.349 | 7.061 | 7.445 | 10.831 | 0.718 | 0.025 | -- | -- | 0.015 | 0.001 | -- | -- | 4.462 | 0.153 | -- | -- | 0.014 | 0 | -- | --
23日 | 34.683 | 7.275 | 7.531 | 7.74 | 1.465 | 0.051 | -- | -- | 0.026 | 0.001 | -- | -- | 4.007 | 0.139 | -- | -- | 0.019 | 0.001 | -- | --
24日 | 28.704 | 7.151 | 7.271 | 7.857 | 3.665 | 0.105 | -- | -- | 0.049 | 0.001 | -- | -- | 4.188 | 0.12 | -- | -- | 0.017 | 0 | -- | --
25日 | 32.192 | 4.718 | 7.129 | 9.367 | 2.409 | 0.078 | 2.316 | 0.065 | 0.025 | 0.001 | 0.025 | 0 | 5.477 | 0.176 | 4.029 | 0.108 | 0.034 | 0.001 | 0.014 | 0
26日 | 32.607 | 7.058 | 7.286 | 7.946 | 2.012 | 0.066 | -- | -- | 0.034 | 0.001 | -- | -- | 4.472 | 0.146 | -- | -- | 0.017 | 0.001 | -- | --
27日 | 33.08 | 7.202 | 7.508 | 8.089 | 1.774 | 0.059 | -- | -- | 0.018 | 0.001 | -- | -- | 4.451 | 0.147 | -- | -- | 0.022 | 0.001 | -- | --
28日 | 34.106 | 7.203 | 7.309 | 7.485 | 3.155 | 0.108 | -- | -- | 0.03 | 0.001 | -- | -- | 4.882 | 0.166 | -- | -- | 0.032 | 0.001 | -- | --
29日 | 32.7 | 7.038 | 7.229 | 7.479 | 2.327 | 0.076 | -- | -- | 0.03 | 0.001 | -- | -- | 5.946 | 0.194 | -- | -- | 0.032 | 0.001 | -- | --
30日 | 29.054 | 6.948 | 7.159 | 7.385 | 3.106 | 0.09 | -- | -- | 0.014 | 0 | -- | -- | 7.507 | 0.218 | -- | -- | 0.028 | 0.001 | -- | --
31日 | 28.542 | 7.028 | 7.19 | 7.384 | 7.525 | 0.215 | -- | -- | 0.038 | 0.001 | -- | -- | 7.323 | 0.209 | -- | -- | 0.036 | 0.001 | -- | --
有效月均值 |  |  | 7.553 |  | 2.695 |  | 2.607 |  | 0.046 |  | 0.025 |  | 8.382 |  | 8.03 |  | 0.036 |  | 0.028
最大值 | 5863.736 | 7.902 | 7.999 | 10.831 | 7.525 | 35.922 | 7.525 | 26.181 | 0.275 | 1.613 | 0.053 | 0.31 | 15.822 | 83.701 | 15.822 | 83.701 | 0.075 | 0.442 | 0.041 | 0.239
最小值 | 28.542 | 4.718 | 7.054 | 7.257 | 0.718 | 0.025 | 0.718 | 0.025 | 0.012 | 0 | 0.011 | 0 | 4.007 | 0.12 | 4.007 | 0.108 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0
总量 | 89152.461 |  |  |  |  | 240.296 |  | 224.719 |  | 4.13 |  | 2.291 |  | 747.35 |  | 691.29 |  | 3.274 |  | 2.503

## Sheet2
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位：中国石油化工股份有限公司巴陵分公司 数据类型：月数据 监控点：3号排口 时间：2024-03-01 00:00:00 至 2024-03-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克)
01日 | 3264.556 | 8.001 | 8.028 | 8.044 | 2.58 | 8.422 | -- | -- | 0.014 | 0.045 | -- | -- | 2.613 | 8.529 | -- | -- | 0.03 | 0.099 | -- | --
02日 | 3305.234 | 8.02 | 8.033 | 8.052 | 2.607 | 8.617 | -- | -- | 0.015 | 0.049 | -- | -- | 2.596 | 8.581 | -- | -- | 0.03 | 0.099 | -- | --
03日 | 3318.906 | 7.99 | 8.024 | 8.043 | 2.817 | 9.351 | -- | -- | 0.013 | 0.042 | -- | -- | 2.584 | 8.574 | -- | -- | 0.033 | 0.11 | -- | --
04日 | 3395.423 | 7.98 | 7.988 | 8.003 | 2.279 | 7.739 | -- | -- | 0.014 | 0.046 | -- | -- | 2.167 | 7.356 | -- | -- | 0.042 | 0.142 | -- | --
05日 | 3426.532 | 7.97 | 7.98 | 7.992 | 2.219 | 6.663 | 1.867 | 5.342 | 0.019 | 0.061 | 0.008 | 0.023 | 2.779 | 9.522 | 2.902 | 7.888 | 0.058 | 0.2 | 0.044 | 0.126
06日 | 3483.316 | 7.97 | 7.984 | 7.993 | 2.618 | 9.12 | -- | -- | 0.012 | 0.04 | -- | -- | 2.692 | 9.378 | -- | -- | 0.042 | 0.147 | -- | --
07日 | 3542.019 | 6.868 | 7.976 | 7.993 | 2.108 | 6.472 | 2.168 | 6.079 | 0.016 | 0.052 | 0.013 | 0.042 | 2.431 | 8.609 | 2.444 | 7.213 | 0.042 | 0.149 | 0.042 | 0.124
08日 | 3604.201 | 7.96 | 8.005 | 8.052 | 1.615 | 5.821 | -- | -- | 0.014 | 0.049 | -- | -- | 2.342 | 8.439 | -- | -- | 0.043 | 0.156 | -- | --
09日 | 3580.776 | 8.02 | 8.039 | 8.053 | 1.57 | 5.622 | -- | -- | 0.014 | 0.051 | -- | -- | 2.673 | 9.572 | -- | -- | 0.04 | 0.143 | -- | --
10日 | 3592.197 | 8.031 | 8.048 | 8.063 | 1.737 | 6.24 | -- | -- | 0.018 | 0.062 | -- | -- | 1.889 | 6.786 | -- | -- | 0.039 | 0.14 | -- | --
11日 | 3601.7 | 8.012 | 8.033 | 8.043 | 1.782 | 6.418 | -- | -- | 0.022 | 0.081 | -- | -- | 2.232 | 8.039 | -- | -- | 0.042 | 0.152 | -- | --
12日 | 3807.996 | 6.778 | 7.589 | 8.044 | 5.414 | 20.616 | -- | -- | 0.17 | 0.647 | -- | -- | 6.834 | 26.024 | 8.479 | 26.024 | 0.042 | 0.16 | -- | --
13日 | 2941.333 | 6.748 | 7.431 | 8.514 | 13.229 | 38.911 | -- | -- | 0.17 | 0.476 | -- | -- | 15.279 | 44.941 | -- | -- | 0.03 | 0.087 | -- | --
14日 | 3293.08 | 6.678 | 6.947 | 8.333 | 14.137 | 38.135 | 14.092 | 36.066 | 0.145 | 0.456 | 0.139 | 0.421 | 12.774 | 42.062 | 12.842 | 36.638 | 0.023 | 0.077 | 0.023 | 0.068
15日 | 3107.795 | 6.407 | 7.062 | 8.464 | 12.371 | 38.448 | -- | -- | 0.185 | 0.575 | -- | -- | 14.677 | 45.614 | -- | -- | 0.022 | 0.069 | -- | --
16日 | 2907.451 | 6.288 | 6.746 | 7.321 | 12.02 | 34.946 | -- | -- | 0.205 | 0.575 | -- | -- | 18.713 | 54.407 | -- | -- | 0.021 | 0.06 | -- | --
17日 | 2977.878 | 6.588 | 7.188 | 7.982 | 8.248 | 24.562 | -- | -- | 0.105 | 0.312 | -- | -- | 16.505 | 49.148 | -- | -- | 0.024 | 0.072 | -- | --
18日 | 3992.71 | 6.789 | 7.182 | 7.993 | 4.3 | 17.168 | -- | -- | 0.057 | 0.228 | -- | -- | 12.685 | 50.647 | -- | -- | 0.026 | 0.104 | -- | --
19日 | 4160.434 | 7.08 | 7.64 | 7.993 | 3.59 | 14.937 | -- | -- | 0.048 | 0.191 | -- | -- | 10.445 | 43.455 | -- | -- | 0.028 | 0.116 | -- | --
20日 | 4056.702 | 6.869 | 7.87 | 8.024 | 1.584 | 6.424 | -- | -- | 0.044 | 0.178 | -- | -- | 6.024 | 24.437 | -- | -- | 0.028 | 0.115 | -- | --
21日 | 3900.16 | 6.848 | 8.048 | 8.083 | 0.332 | 1.08 | 0.344 | 1.062 | 0.04 | 0.122 | 0.039 | 0.121 | 2.849 | 11.112 | 2.792 | 9.071 | 0.033 | 0.127 | 0.032 | 0.105
22日 | 3976.033 | 8.041 | 8.062 | 8.074 | 0.186 | 0.738 | -- | -- | 0.053 | 0.203 | -- | -- | 3.189 | 12.678 | -- | -- | 0.039 | 0.156 | -- | --
23日 | 4104.146 | 7.581 | 8.052 | 8.734 | 4.24 | 12.152 | 有效数据不足 | 2.357 | 0.072 | 0.297 | -- | -- | 3.094 | 12.697 | -- | -- | 0.044 | 0.179 | -- | --
24日 | 4255.534 | 8.041 | 8.143 | 8.874 | 8.292 | 35.287 | -- | -- | 0.149 | 0.633 | -- | -- | 3.36 | 14.299 | -- | -- | 0.047 | 0.198 | -- | --
25日 | 4311.878 | 8.031 | 8.05 | 8.063 | 4.586 | 19.775 | -- | -- | 0.059 | 0.243 | -- | -- | 3.394 | 14.633 | -- | -- | 0.045 | 0.192 | -- | --
26日 | 4390.415 | 7.981 | 8.052 | 8.073 | 3.381 | 14.842 | -- | -- | 0.062 | 0.271 | -- | -- | 3.771 | 16.555 | -- | -- | 0.045 | 0.196 | -- | --
27日 | 4402.002 | 8.051 | 8.071 | 8.084 | 3.031 | 13.341 | -- | -- | 0.067 | 0.293 | -- | -- | 3.522 | 15.504 | -- | -- | 0.045 | 0.199 | -- | --
28日 | 4459.743 | 6.86 | 8.056 | 8.123 | 3.569 | 15.838 | 3.567 | 13.201 | 0.043 | 0.175 | 0.043 | 0.174 | 3.356 | 14.966 | 3.277 | 12.128 | 0.045 | 0.2 | 0.044 | 0.166
29日 | 4605.368 | 7.971 | 8.005 | 8.034 | 2.983 | 13.738 | -- | -- | 0.028 | 0.131 | -- | -- | 3.097 | 14.262 | -- | -- | 0.064 | 0.296 | -- | --
30日 | 4796.621 | 7.35 | 7.967 | 8.024 | 2.027 | 9.723 | -- | -- | 0.037 | 0.18 | -- | -- | 3.122 | 14.975 | -- | -- | 0.079 | 0.381 | -- | --
31日 | 5229.871 | 7.411 | 7.973 | 8.243 | 5.503 | 28.779 | -- | -- | 0.126 | 0.634 | -- | -- | 3.302 | 17.268 | -- | -- | 0.095 | 0.496 | -- | --
有效月均值 |  |  | 7.815 |  | 4.209 |  | 4.198 |  | 0.064 |  | 0.063 |  | 5.374 |  | 5.428 |  | 0.042 |  | 0.042
最大值 | 5229.871 | 8.051 | 8.143 | 8.874 | 14.137 | 38.911 | 14.092 | 38.911 | 0.205 | 0.647 | 0.205 | 0.647 | 18.713 | 54.407 | 18.713 | 54.407 | 0.095 | 0.496 | 0.095 | 0.496
最小值 | 2907.451 | 6.288 | 6.746 | 7.321 | 0.186 | 0.738 | 0.186 | 0.738 | 0.012 | 0.04 | 0.008 | 0.023 | 1.889 | 6.786 | 1.889 | 6.786 | 0.021 | 0.06 | 0.021 | 0.06
总量 | 117792.01 |  |  |  |  | 479.925 |  | 463.692 |  | 7.398 |  | 7.313 |  | 633.069 |  | 619.736 |  | 5.017 |  | 4.853